## Sheet1
Приложение № 3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ КЛИМАТИЗАТОРИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ | Вид СМР | мярка | кол-во | ед. цена | общо
1 | Доставка на стенен климатизатор /12 000 BTU/ -тип: стенен сплит, Отдавана мощност (охлаждане) ≈ 3.5 kW, Отдавана мощност (отопление) ≈ 3.8 kW, Консумирана мощност (охлаждане)1.09 ≈ kW, Консумирана мощност (отопление) ≈ 1.05 kw, Енергиен клас: А, Нива на шум(db)-вътрешно, външно тяло: ≈ 25-37 dB | бр. | 15
2 | Доставка на стенен климатизатор /9 000 BTU/ -тип: стенен сплит, Отдавана мощност (охлаждане) ≈ 2.6 kW, Отдавана мощност (отопление) ≈ 3.2 kW, Консумирана мощност (охлаждане) ≈ 0.82 kW, Консумирана мощност (отопление) ≈ 0.77kW, Енергиен клас: А, Нива на шум(db)-вътрешно, външно тяло: ≈ 25-37 dB | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващи стенни климатизатори / вътрешно, външно тяло и тръбна връзка/ | бр. | 3
4 | Монтаж на стененен климатизатор /около 6 м. тръбен път, пробиване на отвор в 50 см тухлен зид или камък, уплътняване на отвор с фугираща маса/ | бр. | 16
5 | Доставка и монтаж на PVC канал 80Х80 за полагане на тръбна разводка, вкл. фасонни части. | м | 90
6 | Доставка и монтаж в PVC канал на захранващ кабел ШВПС 3Х1.5 мм2. | м | 90
7 | Доставка и монтаж на щепсел "Шуко" | бр. | 16
8 | Покриване на подове и мебели с полиетилен | м2 | 150
9 | Почистване на помещение 3Х6 м. с изнасяне на отпадъци | бр. | 15
|  |  |  | Общо: | 0
|  |  |  | Непредвидени 5% | 0
|  |  |  | Всичко: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | Крайна стойност: | 0
В настоящото ценово предложение са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки по изпълнението на поръчката до местата на изпълнение. В посочените цени са включени и разходите за монтаж.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.
Правно обвързващ подпис:
Дата:
Име и фамилия:
Подпис на упълномощеното лице:
Длъжност:
Наименование на кандидата: