## Sheet1
Прил. 3А
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ОБЕКТ: Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVА дизелов електрогенератор за обект "Шабла", управляван от Министерския съвет".
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Вид | мярка | кол. | ед.цена | стойност
1 | Демонтаж на съществуващ генератор тип АD-100, вкл силови и оперативни кабели | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на дизелов електрогенератор 200 кVА с табло за АВР : - съгласно т. ІІ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ ДИЗЕЛОВИЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР на техническото задание | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж открито по стена на контролен кабел СВТ 10 Х 1.5 мм2 | м | 25 |  | 0
4 | Свързване на табло АВР към ГРТ и генератор | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж открито по скара или в колектор на силов кабел СВТ 4Х120 мм2 | м | 25 |  | 0
6 | Суха разделка на кабел СВТ 4Х120 | бр. | 2 |  | 0
7 | Свързване на проводник до 120 мм2 с кабелна обувка | бр. | 8 |  | 0
8 | Пуск, настройка и тест на дизелов елестроагрегат | ч.ч | 8 |  | 0
9 | Почисване на обекта и извозване на строителни отпадъци / без метални/ | м3 | 2 |  | 0
|  |  | всичко: |  | 0
|  | непредвидени СМР-10% |  |  | 0
|  | Общо: |  |  | 0
|  | ДДС 20%: |  |  | 0
|  | Крайна цена с ДДС: |  |  | 0
дата: УПРАВИТЕЛ: