## КС
ОБЕКТ: Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс "Бояна"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Администрация на Министерски съвет
№ | Вид СМР | ед. мярка | Общо количество | ед.цена /лв./ | стойност /лв./
проходим колектор
І. Демонтаж, доставка и монтаж на водопровод в проходим колектор
1 | Демонтаж стоманена тръба ф 125 в проходим колектор с изолация, включително изолация от стъклено въже с азбестоциментова замазка | м' | 275 |  | 0
2 | Демонтаж спирателни кранове ф125 | бр. | 2 |  | 0
3 | Демонтаж спирателни кранове ф80 | бр. | 2 |  | 0
4 | Демонтаж спирателни кранове 11/2" | бр. | 4 |  | 0
5 | Демонтаж спирателен кран 11/4" | бр. | 1 |  | 0
6 | Демонтаж спирателен кран 3/4" | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба ф110х6,6 /ПЕВП/ на челна и електро заварка в проходим колектор с р-ри ширина 2 м, височина 2,15 м | м' | 275 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на фланшови накрайници с подвижни фланци ф 110 | бр. | 28 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на фланшови накрайници с подвижни фланци ф 90 | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на фланшови накрайници с подвижни фланци ф 50 | бр. | 4 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на фланшови накрайници с подвижни фланци ф 40 | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на фланшови накрайници с подвижни фланци ф 25 | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на колена ф 110/ 90 градуса | бр. | 20 |  | 0
14 | Доставка и монтаж спирателен кран ф 110 с ръчно чуг. колело | бр. | 4 |  | 0
15 | Доставка и монтаж спирателен кран ф 80 с ръчно чуг. колело | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/2" | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" | бр. | 2 |  | 0
19 | Направа на изолация в/у ПЕВП ф110 от минерална вата с дебелина с 30 мм | м' | 725 |  | 0
20 | Тройник ПЕВП ф110/110 | бр. | 4 |  | 0
21 | Тройник ПЕВП ф110/90 | бр. | 2 |  | 0
22 | Тройник ПЕВП ф110/63 | бр. | 7 |  | 0
23 | Редукция/преход/ ф63/11/2" | бр. | 4 |  | 0
24 | Редукция/преход/ ф63/11/4" | бр. | 1 |  | 0
25 | Редукция/преход/ ф63/3/4" | бр. | 2 |  | 0
26 | Преход от ПЕВП ф110/мет.тръба ф 100 | бр. | 4 |  | 0
27 | Преход от ПЕВП ф90/мет.тръба ф 80 | бр. | 2 |  | 0
28 | Дезинфекция на водопровод | м' | 725 |  | 0
29 | Изпитване на водопровод | м' | 275 |  | 0
30 | Опори за укрепване | бр. | 92 |  | 0
31 | Събиране на демонтираните тръби с изолация, пренасяне на 40 м хоризонтално разстояние, натоварване на камион, транспортиране до сметище и депониране | т | 5 |  | 0
| Сума І |  |  |  | 0
сградна водопроводна инсталация-крило запад
ІІ. Демонтажни работи водопроводна инсталация в сутерена
1 | Демонтаж на поцинковани тръби 3" , вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см (бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-0м, топла вода-0м; бл.4, 2б студена вода-70,60м, топла вода-3,50м) | м' | 74.1 |  | 0
2 | Демонтаж на поцинковани тръби 2 1/2" , вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см (бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-25м, топла вода-0м; бл.4, 2б студена вода-15,30м, топла вода-24,60м) | м' | 64.9 |  | 0
3 | Демонтаж на поцинковани тръби 2'', вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка - 5 см (бл.1 и 2-студена вода-45 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-37м, топла вода-27,15м; бл.4, 2б студена вода-14,10м, топла вода-85,80м) | м' | 209.05 |  | 0
4 | Демонтаж на поцинковани тръби 1 1/2", вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см (бл.1 и 2-студена вода-4,70 м; топла вода-15,10м; бл. 3 студена вода-0м, топла вода-37м; бл.4, 2б студена вода-4м, топла вода-52,20м) | м' | 113.2 |  | 0
5 | Демонтаж на поцинковани тръби 1 1/4", вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см(бл.1 и 2-студена вода-19 м; топла вода-45м; бл. 3 студена вода-27м, топла вода-34м; бл.4, 2б студена вода-10м, топла вода-23,20м) | м' | 158.2 |  | 0
6 | Демонтаж на поцинковани тръби 1'' , вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см (бл.1 и 2-студена вода-13 м; топла вода-64 м; бл. 3 студена вода-0м, топла вода-15м; бл.4, 2б студена вода-18,15м, топла вода-28,30м ) | м' | 138.45 |  | 0
7 | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4'' , вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка - 5 см(бл.1 и 2-студена вода-15 м; топла вода-12 м; бл. 3 студена вода-0м, топла вода-7 м; бл.4, 2б студена вода-61,40м, топла вода-38,80м) | м' | 134.2 |  | 0
8 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2'' , вкл. изолация от стъклено въже и азбестоциментова замазка- 5 см(бл.1 и 2-студена вода-16 м; топла вода-12 м; бл. 3 студена вода-11 м, топла вода-4 м; бл.4, 2б студена вода-15,10м, топла вода-30,20м) | м' | 76.3 |  | 0
9 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 3'' | бр. | 1 |  | 0
10 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 2'' | бр. | 4 |  | 0
11 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
12 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4'' | бр. | 27 |  | 0
13 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 1 '' | бр. | 23 |  | 0
14 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 3/4 '' | бр. | 15 |  | 0
15 | Демонтаж спирателен кран с изпразнител 1/2'' | бр. | 11 |  | 0
16 | Демонтаж спирателен кран 1 1/4'' | бр. | 9 |  | 0
17 | Също, но 1/2" | бр. | 2 |  | 0
18 | Също, но 2" | бр. | 2 |  | 0
19 | Също, но 3/4" | бр. | 6 |  | 0
20 | Демонтаж възвратни клапи 11/4" | бр. | 1 |  | 0
| Сума ІІ |  |  |  | 0
ІІІ. Доставка и монтаж на водопроводна инсталация в сутерена
1 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 3" (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 70.65 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на изолация за тръби 3" с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 70.65 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 21/2" (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 64.9 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на изолация за тръби 21/2" с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 64.9 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2'' (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 96.1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на изолация за тръби 2" с дебелина минимум 13мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 96.1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф 90х15 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 70.65 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф90 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 70.65 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф 75х12,5 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 64.9 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф75 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 64.9 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф 63х10,5 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 33.25 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф63 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 33.25 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф 50х8,4 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 36.4 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф50 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 36.4 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф40х6,7 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 100 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф40 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 100 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф32х5,4 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 31.15 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф32 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 31.15 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 ф25х4,2 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 22 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф25 с дебелина минимум 13 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,04 W/(m.К) | м' | 22 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби РN 20 ф90х15 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 3.5 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф90 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 3.5 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби РN 20 ф 75х12,5 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 24.6 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф75 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 24.6 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 63х10,5 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 85.8 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф63 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 85.8 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 50х8,4 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 104.3 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф50 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 104.3 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 40х6,7 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 102.2 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф 40 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 102.2 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 32х5,4 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 107.3 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф32 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 107.3 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 25х4,2 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 57.8 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф25 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 57.8 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 20х3,4 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 29.1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на изолация за тръби ф20 с дебелина минимум 19 мм и коефициент на топлопроводимост λ = 0,035 W/(m.К) | м' | 29.1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран с изпразнител 3'' | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран с изпразнител 2'' | бр. | 4 |  | 0
39 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител 1 1/2'' | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител 1 1/4'' | бр. | 15 |  | 0
41 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител ф40 | бр. | 20 |  | 0
42 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител 1 '' | бр. | 8 |  | 0
43 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител ф32 | бр. | 21 |  | 0
44 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител 3/4 '' | бр. | 12 |  | 0
45 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител ф25 | бр. | 18 |  | 0
46 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител 1/2'' | бр. | 10 |  | 0
47 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран с изпразнител ф20 | бр. | 15 |  | 0
48 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран 1 1/4'' | бр. | 15 |  | 0
49 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран ф40 | бр. | 5 |  | 0
50 | Доставка и монтаж сферичен спирателен кран 1/2" | бр. | 5 |  | 0
51 | Доставка и монтаж възвратни клапи 11/4" | бр. | 2 |  | 0
52 | Също, но ф40 | бр. | 1 |  | 0
53 | Също, но ф 90 | бр. | 1 |  | 0
54 | Също, но ф75 |  | 1 |  | 0
55 | Изпитване на водопроводна инсталация | м' | 1104.6 |  | 0
56 | Дезинфекция на водопроводна инсталация | м' | 1104.6 |  | 0
57 | Доставка и монтаж преход поцинкована тръби-полипропилен 11/2"-ф50 | бр. | 24 |  | 0
58 | Също, но 11/4"-ф40 | бр. | 21 |  | 0
59 | Също, но 1"-ф32 | бр. | 10 |  | 0
60 | Също, но 3/4"-ф25 | бр. | 30 |  | 0
61 | Също, но 1/2"-ф20 | бр. | 36 |  | 0
62 | Покриване подове, стълбища, асансьор с полиетилен | м2 | 1000 |  | 0
| Сума ІІІ |  |  |  | 0
ІV. Демонтаж, доставка и монтаж водопроводна инсталация по вертикални щрангове
1 | Направа на ревизионен отвор в тухлен зид, облицован с фаянс за демонтаж на вертикални водопроводни клонове, като максимално се запазва фаянсовата облицовка | бр. | 79 |  | 0
2 | Демонтаж на поцинковани тръби 11/4", разположени в инсталационен шлиц през ревизионен отвор по поз.1(бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-58м, топла вода-58м; бл.4, 2б студена вода-15,40м, топла вода-15,40м) | м' | 146.8 |  | 0
3 | Демонтаж на поцинковани тръби 1", разположени в инсталационен шлиц през ревизионен отвор по поз.1 (бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-24м, топла вода-24м; бл.4, 2б студена вода-14,20м, топла вода-26,55м) | м' | 88.75 |  | 0
4 | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4", разположени в инсталационен шлиц през ревизионен отвор по поз.1 (бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-28м, топла вода-126м; бл.4, 2б студена вода-22,10м, топла вода-43,3м) | м' | 219.4 |  | 0
5 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2", разположени в инсталационен шлиц през ревизионен отвор по поз.1 (бл.1 и 2-студена вода-0 м; топла вода-0м; бл. 3 студена вода-0м, топла вода-0м; бл.4, 2б студена вода-39,20м, топла вода-78,45м) | м' | 117.65 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 ф40х6,7 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 73.4 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 40х6,7 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 73.4 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 ф32х5,4 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 38.2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 32х5,4 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 50.55 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 ф25х4,2 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 50.1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 25х4,2 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 169.3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 ф20х3,4 (студена вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 39.2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 ф 20х3,4 с алуминиева вложка (топла вода), включително скоби за укрепване и фасонни части | м' | 78.45 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на СК ф32 | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на СК ф25 | бр. | 112 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на СК ф20 | бр. | 54 |  | 0
17 | Дезинфекция на водопроводна инсталация | м' | 572 |  | 0
18 | Доставка и монтаж преход поцинкована тръби 1/2"-полипропиленова ф20 | бр. | 15 |  | 0
19 | Доставка и монтаж преход поцинкована тръби 1/2"-полипропиленова ф25 | бр. | 12 |  | 0
20 | Доставка и монтаж преход поцинкована тръби 3/4"-полипропиленова ф25 | бр. | 15 |  | 0
21 | Доставка и монтаж преход поцинкована тръби 1"-полипропиленова ф32 | бр. | 28 |  | 0
22 | Обзиждане на ревизионни отвори с приблизителни р-ри 45/60см и измазване | бр. | 79 |  | 0
23 | Монтаж на фаянс, фугиране, приблизително 0,42 м2 за един отвор | м2 | 33.2 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор с приблизителен р-р 45/60 см, изработен от РVC или алуминий | бр. | 79 |  | 0
25 | Покриване подове, стълбища, асансьор (мокет) с полиетилен | м2 | 2884 |  | 0
26 | Почистване обекта за предаване | м2 | 2884 |  | 0
27 | Събиране в чували строителни отпадъци, натоварване в количка, пренасяне на 100 м хоризонтално р-е и вертикално с асансьор, натаварване на камион, транспортиране до сметище и депониране | м3 | 6 |  | 0
28 | Събиране на демонтираните тръби поцинковани тръби, различни диаметри (виж демонтаж тръби), пренасяне на 100 м хоризонтално разстояние и вертикално с асансьор, натоварване на камион, транспортиране до сметище и депониране | мл | 651.6 |  | 0
| Сума ІV |  |  |  | 0
| Сума І+ІІ+ІІІ+ІV |  |  |  | 0
| 20% непредвидени разходи |  |  |  | 0
| Всичко без ДДС |  |  |  | 0
| 20% ДДС |  |  |  | 0
| Всичко с ДДС |  |  |  | 0
Управител:
дата