МИНИСТЕРСКИ  СЪВЕТ

Дирекция

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| Раздел І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА |  |
| --- | --- |
| Раздел ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА |  |
| Раздел ІІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА |  |
| Раздел ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |  |
| Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| Приложение № 1 – Оферта |  |
| Приложение № 2 – Ценова оферта |  |
| Приложение № 3 – Техническо предложение |  |
| Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП |  |
| Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП |  |
| Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП |  |
| Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |  |
| Приложение № 8 – Сведения за участника |  |
| Приложение № 9 - Информация за оборота на участника |  |
| Приложение № 10 - Списък на изпълнените договори |  |
| Приложение № 11 – Проект на договор |  |

І. Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации

Предмет на доставката е инсталиране на хардуер и софтуер за изграждане на система за комуникационна свързаност между Министерския съвет, следните областни управи и техните пунктове за управление.

- Варна

- Видин

- Монтана

- Габрово

- Велико Търново

- Враца

- Добрич

- Силистра

- Бургас

- Стара Загора

- Хасково

- Ямбол

- Враца

- Ловеч

- Плевен

- Сливен

- Русе

Комуникацията следва да се извършва през Националната мрежа на държавната администрация (НМДА). За целите на проекта се използват високо технологични съоръжения (VoIP router), които осигуряват свързаност както през Ethernet среда (10/100 Mbit/s) , така и свързаност към съществуващите учрежденски телефонни централи на министерствата/ведомствата в администрацията на територията на гр. София или до точки в страната където има осигурена високоскоростна свързаност чрез мрежата НМДА.

Наличните комуникационни съоръжения от НАМДА притежават следните интерфейси:

- Телефонна централа SIEMENS HiPath 4000 V 3.0 – H 323, SIP базирана

- Рутер Cisco 2851 инсталиран в сградата на Министерски съвет

- Във всяка областна управа има наличен комутатор от НМДА с конфигуриран порт за достъп до VoIP VPN мрежата.

Предложената комуникационна техника за Доставка и Изграждане на система за комуникационна свързаност между Министерския съвет и Областните управи - Първи етап, трябва да отговаря на следните количествени и качествени показатели:

За нуждите на основния център в Министерския съвет е необходимо съществуващата телефонна централа да бъде дооборудвана с лицензи за 30 канала SIP TRUNK  за връзка към съществуващ маршрутизатор Cisco 2851.

- Рутери (Маршрутизатори) – 17 бр., разположени в сградите на областните  управи

- Варна

- Видин

- Монтана

- Габрово

- Велико Търново

- Враца

- Добрич

- Силистра

- Бургас

- Стара Загора

- Хасково

- Ямбол

- Враца

- Ловеч

- Плевен

- Сливен

- Русе

с VoIP функционалност и следните технически параметри:

  - Маршрутизаторът да има производителност от 25 Mbps без да се влияе от конфигурираните услуги.

  - Маршрутизаторът да има модулна архитектура и да има минимум четири разширителни слота.

  - Маршрутизаторът да има променливотоково захранване в диапазон 200-240V.

  - Маршрутизаторът да има 2 - 10/100/1000 Ethernet порта.

  - Маршрутизаторът да може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заемат максимум 1RU.

  - Маршрутизаторът да има отделен сериен порт за администрация.

  - Маршрутизаторът да има 2 USB слота за запазване на конфигурацията и криптиращи ключове.

  - Маршрутизаторът да поддържа методи за автентикация TACACS+ и RADIUS.

  - Маршрутизаторът да поддържа OSPFv2, ISIS и RIPv2 протоколи за маршрутизация.

  - Маршрутизаторът да поддържа BGP v4 протокол за маршрутизация, съгласно следните IETF стандарти: RFC 1771, RFC 1966, RFC 1997, RFC 2439, RFC 2547 и RFC 2796.

  - Маршрутизаторът да поддържа мултикаст маршрутизация включително и IGMP протокол.

  - Маршрутизаторът да поддържа маршрутизация на база административна политика.

  - Маршрутизаторът да поддържа протокол за отказоустойчивост съгласно IETF RFC 2281.

  - Маршрутизаторът да поддържа адресна транслация NAT и PAT.

  - Маршрутизаторът да поддържа IEEE 802.1Q и 802.1x.

  - Маршрутизаторът да поддържа филтриране на трафика на база IP, TCP, UDP, ICMP или MAC полета.

  - Маршрутизаторът да има интегриран DHCP сървер с възможност за резервация на адреси.

  - Маршрутизаторът да поддържа WEB кеширане чрез WCCP протокол.

  - Маршрутизаторът да поддържа GRE енкапсулация.

  - Маршрутизаторът да поддържа технологии за гарантиране на качеството (QoS) на гласов и видео трафик.

  - Маршрутизаторът да имат функционалност на учрежденска телефонна централа, управляваща 5 IP телефони по протокол  SIP или аналогичен.

  - Маршрутизаторите да поддържат интефейси към традиционна телефонна централа ISDN PRI, ISDN BRI, E&M, FXS/FXO.

  - Маршрутизаторите да поддържат следните технологии за гарантиране на качеството (QoS):

    - IP Precedence

    - IP RTP, cRTP

    - IP RTP priority over Frame Relay

    - Generic Traffic Shaping (GTS)

    - Traffic Shaping (FRTS) with per VC queuing

    - Weighted Random Early Detection (WRED)

    - Class Based Queueing (CBQ)

    - Low Latency Queueing for PPP/HDLC and VoFR

- IP телефонни апарати:								60 броя

Технически параметри:

- Мрежови интерфейси

- Вграден двупортов комутатор със два 10/100/1000BaseTX порта

- Дистанционно захранване съгласно IEEE 802.3af

- Локално захранване

- Функционални изисквания

  - Четири контекстно програмируеми бутона за улесняване досъпа до функциите на системата

  - Поддръжка на минимум 2 телефонни линии

  - Достъп до персонална и системна адресна книга

  - Вграден високоговорител

  - Вграден светлинен индикатор за получена гласова поща

  - Журнал на обажданията

  - Възможност за избиране мелодията на звънене от потребителя

  - Възможност за настройване и запаметяване на силата на звука през слушалката и силата на звънене

  - Възможност за зареждане на прости XML приложения за улеснява достъпа на потребителите до телефонните функции и външни приложения

  - Графичен едноцветен дисплей с възможност за извеждане на поне три реда текстова информация

  - Гласови кодеци – минимум  G.711а/µ, G.729а/ab и iLBC

  - Менюта и документация за потребителя на български език

  - QoS

  - Класифициране и маркиране на сигнализациония и гласов трафик със 802.1p и DSCP  съгласно наложената политика за осигуряване на QoS във мрежата

  - Възможност за разделяне на трафиците за глас и данни в различни 802.1Q VLAN мрежи.

  - Сигурност

  - 802.1x мрежова автентикация на телефона

  - Автентикация пред телефоната централа с цифров сертификат X.509

  - TLS защита на  сигнализационната сесия със AES 128 шифроване

  - AES 128 битово шифроване на гласовия канал (SRTP)

  - Управление и наблюдение

  - Чрез инструментите за управление и наблюдение на телефонната централа

  - Чрез WEB интерфейс

  - Монтаж

  - Възможност за монтиране на стена

- Лицензи за 30 броя SIP или H.323 trunk  за телефонната централа Siemens HiPath 4000 находяща се в сградата на Министерски Съвет

- Изграждане на 2 (две) работни места в сградите на следните областни администрации.

- Варна

- Видин

- Монтана

- Габрово

- Велико Търново

- Враца

- Добрич

- Силистра

- Бургас

- Стара Загора

- Хасково

- Ямбол

- Враца

- Ловеч

- Плевен

- Сливен

- Русе

Изграждането включва полагането на 2 бр. UTP кабел от помещенията, където се намират техническите съоръжения на НМДА до работните места на абонатите.

5. В сградите на областните администрации в градовете:

- Благоевгред

- Пловдив

- Перник

- Кюстендил

- Смолян

- Кърджали

- София област

- София град

- Разград

- Шумен

на този етап от проекта се предвиждат само по две работни места с телефонни постове включени към телефонната централа на МС. На втория етап на проекта същите ще бъдат дооборудвани с необходимите комуникационни съоръжения.

6. Обучение на 2 (двама) експерта за обслужване на системата.

Обучение на ползвателите на системата – по 2-ма души във всяка областна администрация.

7. Гаранционен срок на техниката – минимум 1 г., считано от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за доставената и монтирана техника.

8. Време за реакция и отстраняване на възникнали проблеми в процеса на експлоатация:

- за София – 4 ч.

- за страната – 8 ч.

Време за подмяна на дефектирала техника:

- за София – 24 ч.

- за страната – 48 ч.

Участникът предложил техника, която не отговаря на техническите спецификации ще бъде отстранен от участие.

ІV.  Методика за оценка на офертите на участниците.

Офертите ще бъдат оценени по критерий: «най-ниска предлагана цена»

На първо място да бъде класиран участника, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.

Прогнозна стойност на поръчката: 120 000 лв. с вкл. ДДС.

## РАЗДЕЛ  І

## УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,  което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

- Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

- Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

- В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 от настоящата документация е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

- Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

- При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 4 с декларации по образец (Приложения № 4, 5 и 6).

- Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки.

## Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ

- Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

  - Лично – срещу подпис;

  - по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

  - чрез куриерска служба;

  - по факс;

  - по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

  - чрез комбинация от тези средства.

- Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

- Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

- При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

- До 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която се закупува от други лица.

- За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

- Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили. Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

- При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

- Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

# Представяне на ОФЕРТИ

- За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

21. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка.

- Когато в обекта на поръчка Възложителят е посочил, че е включена «Опция», то предлагане на такава опция в офертата на участника е желателно, с изключение на случаите, когато Възложителят е определил изрично в документацията за участие, че предлагането на опция в офертите е задължително. Възложителят има право по своя преценка да включи в обхвата на договора предложената опция, като срока за възползване от това негово право е съгласно определеното в обявлението от документацията за участие. В случай, че е предложил опцията в офертата си, Изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение.

- Варианти на предложенията в офертата се приемат, само ако това е изрично определено в обявлението за обществената поръчка и предложените варианти съответстват на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

- Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата.

- Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно – гр. София, п.к. 1594, бул. „Дондуков” № 1, Администрация на Министерския съвет, дирекция “Управление на собствеността и административно-стопански дейности” преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието и адреса на възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, подробно описано в т. 3 от Раздел ІІ „Указания за подготовка на офертата”, както следва:

26.1. плик № 1 с надпис "Документи",

26.3. плик № 2 с надпис "Предлагана цена";

- Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на т. 26 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

- Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

- До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

- След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

- Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

# РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи срока най-много с 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

- Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

а) разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

б) оглед на мястото на изпълнение.

- В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

- За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите по реда на Глава четвърта, Раздел втори на НВМОП.

- Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

- Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

- Членовете на комисията нямат право да изнасят заявление или оферта извън помещението, където се провежда заседанието.

- Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

- Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, съгласно чл. 19, ал. 3 от НВМОП.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

- В работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите Комисията спазва реда, предвиден в НВМОП.

- На оценка по определените в документацията критерий и методика за оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и 5 и тези, по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението, както и които отговарят на обявените в настоящата документация изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

- Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 1 и 2. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, Възложителят може да проверява техническите възможности на участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на Възложителя.

- В случаите, когато техническите спецификации са формулирани чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които определят точно обекта на поръчката, не се отстранява оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски или международен стандарт, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от Възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

- В случаите по т. 48 Комисията е длъжна да изиска, а участникът да представи като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване или сертификат, издаден от признат орган.

- Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка или обособена позиция, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за това.

- Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

- получаване на държавна помощ.

- Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

- Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

    - който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата документация;

    - не може да участва в процедура поради наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и тези, по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението;

    - е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

    - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

- Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерий, методика и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

- Когато критерият за оценка е най-ниска цена, всички допуснати участниците се класират на база предложена цена за изпълнение на поръчката, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена.

- Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, оценката и класирането се извършват в съответствие с “Методика за определяне на комплексна оценка на офертата” от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията. При посоченият критерий, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

- Обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти за процедури, провеждани по реда на НВМОП се извършва най-малко един работен ден предварително на интернет адреса на Министерския съвет www.government.bg, раздел „Обществени поръчки” или на информационното табло на отдел „Приемна” в дирекция „Правителствена канцелария” или по друг подходящ начин. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

- Когато в обявлението за обществена поръчка Възложителят е определил, че обектът включва няколко обособени позиции, оценката и класирането, както и определянето на изпълнител се извършва за всяка обособена позиция.

- Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и е посочено в обявлението, че се допуска представяне на варианти, на оценяване по реда на методиката за оценка на офертите от настоящата документация подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания. В този случай участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка от всички варианти в неговата оферта. Когато Възложителят не е разрешил представянето на варианти на предложенията в офертата и участник е предложил такива, офертата му се отстранява от участие изцяло и не подлежи на оценяване.

- Оценките на техническите предложения на участниците, както и на условията, сроковете, цените и гаранционните условия за изпълнение на поръчката се извършва от цялата комисия. Оценката се удостоверява с подписването на протокола от всички нейни членове. Ако член на комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този член е длъжен да подпише протокола с “особено мнение”, което се изготвя в писмен вид и се прилага към протокола.

- Всеки от членовете, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател. Когато в методиката за оценка е предвиден друг ред за извършване на оценяване се прилага реда, указан в методиката.

- Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.

- В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият „икономически най-изгодна оферта”, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

- Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако “икономически най-изгодната оферта” не може да се определи по реда на предходната точка.

- Комисията съставя протоколи за работата си, които се подписват от всички членове. Протоколите за разглеждането, оценяването и класирането на офертите се предават на Възложителя заедно с цялата документация, свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на протоколите на възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

## Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

- В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само когато:

а) не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в решението за прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена. Възложителят не може да сключва договор със същия предмет за цена равна или по-голяма от посочената в решението при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за възлагане на обществена поръчка.

- Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта за участие;

б) има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

- В 3-дневен срок от решението за прекратяване по т. 69 и т. 70, Възложителят уведомява участниците за прекратяването на процедурата и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на АОП.

- При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 69, букви „в”, „д” и „е” или по т. 70, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

- Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата се подава едновременно пред Комисията за защита на конкуренцията и възложителя от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП.

- Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка по предходното изречение, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или до влизане в сила на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

- Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

## Сключване на договор за възлагане на поръчката

## Възложителят сключва договор(и) за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата или съответните обособени позиции  с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена позиция. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

## Договорът се сключва в 15-дневен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител  или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от срока, посочен в т. 76, изречение второ. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

## Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

## При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от същия закон, както и да извърши съответна регистрация, когато е изискуемо, да представи документи или да изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата чрез документи издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай, че в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички горепосочени обстоятелства, които трябва да се удостоверят, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

## 79.1. Когато възложителят прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, той не може да изисква представяне на документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в търговския регистър.

## Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи. Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие “Вярно с оригинала” и следва да бъдат издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето им.

## При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен документите по т. 79 и гаранцията за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и проекта на договор.

## Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и в случай, че Възложителят е предвидил в обявлението за обществената поръчка изискване за създаване на юридическо лице, при сключване на договора участникът представя документ за регистрация на юридическо лице. В този случай новосъздаденото персонифицирано дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението и от договореностите постигнати със същото.

- В случай, че Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена пръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация в Агенцията по вписванията на създаденото обединение или еквивалентен документ за чуждестранните обединения, ако такъв е предвиден от съответното законодателството.

- В случай, че участникът определен за Изпълнител не представи документите по т. 79, т. 80 и т. 81 и 82 или в 15-дневен срок от обявяване на решение за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата. Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата по предходното изречение.

- Ако вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

- Когато предложената от участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се калкулира по методика описана в офертата, методиката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а)  депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б)  банкова гаранция в полза на Възложителя.

в) когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на администрацията на Министерския съвет:

Банка  БНБ BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

г) гаранция за участие  - не се предвижда.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

- Размерът и валутата на гаранцията за изпълнение са посочени  в обявлението за обществената поръчка.

- Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

- Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

- Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

- Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и документацията за участие в процедурата.

- В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.

- Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

    - Решението за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществена поръчка;

    - Пълно описание на обекта на поръчката;

    - Техническа спецификация;

    - Указания за подготовката на оферта;

    - Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

    - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

    - Указания по провеждането и участието в процедура;

    - Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

`					РАЗДЕЛ ІІ

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКАTA  НА  ОФЕРТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи оферта само една оферта по процедурата.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът по предходното изречение съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.1. плик № 1 с надпис "Документи", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 - 9, 11 – 13 от НВМОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и Техническото предложение – по образец - Приложение № 3;

3.2. плик № 2 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника). В този плик участникът прилага и подписан и подпечатан от него проект на договор (Приложение №10).

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.2 от настоящите Указания документи се представят в легализиран превод на български език, а документите по т. 8.3, 8.4; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.12 и 8.13, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”.

Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## минимални изискания към участниците и СЪДЪРЖАНИЕ на офертата

- Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

  - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).

  - Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.2.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

8.2.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в легализиран превод.

8.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).

  - Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в легализиран превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.

  - Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие);

  - Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);

  - Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2 и/или 8.3 по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.7, 8.8 и 8.9 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

8.7. Декларация по чл. 47, ал. 1 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) – представя се съгласно приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 4). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.8. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) – представя се съгласно приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 5). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

8.9. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал) - представя се съгласно приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 6).  Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

  - Документ за закупена документация за участие (копие);

  - Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта  и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва “Съгласно приложен списък”.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

-	декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация  (Приложение № 7);

-	документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 8.2 по-горе;

-	удостоверение за актуална съдебна регистрация - при условията на т. 8.3 по-горе;

-	декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – при условията на т. 8.7, т. 8.8. и т. 8.9 по-горе;

-	доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация – при условията на т. 8.12 по-долу съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните  изисквания за оборот и брой изпълнени договори, посочени в обявлението, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация, каквито представя и участника.

  - Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника и документи, с които се доказват минималните изисквания:

8.12.1. Участниците трябва да са реализирали общ оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката (доставка на комуникационна техника) в размер минимум 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лв. без вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2007, 2008 и 2009).

За доказване на това изискване се представя:

- Декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот и за оборота от доставка на комуникационна техника за последните 3 (три) години (2007, 2008 и 2009 г.) с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал), съгласно Приложение № 9. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минимален оборот, посочен в обявлението се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията за оборотите следва да бъде представена от всеки от участниците.

8.12.2. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на минимум 5 (пет) договора за доставка на комуникационна техника, като общата стойност на договорите да е не по-малка от 300 000 лв. без вкл. ДДС. Договорите следва да са изпълнени през последните 3 (три) години или в зависимост от датата, на която са учредени. Участниците трябва да представят препоръки за всички договори, посочени в списъка с основните договори.

За доказване на това изискване се представят:

- Списък на основните договори за доставка на комуникационна техника, изпълнени през последните 3 (три) години – 2007, 2008, 2009 г. и до датата на подаване на офертата, с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагенти и стойности (в оригинал). Списъкът се изготвя съгласно образец – Приложение № 10.

- Към списъка участникът прилага и референции за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка с основни договори (в оригинал или заверени от участника копия).

8.12.3. Участникът трябва да е оторизиран от производителя и/ или от негов изключителен представител, ако участникът не е производител, че е упълномощен да достави и инсталира техниката, с която участва за конкретната обществена поръчка.

За доказване на това обстоятелство се представя оторизационно писмо от производителя и/или от негов изключителен представител, ако участника  не е производител, че участника е упълномощен да достави и инсталира техниката, с която участва за конкретната обществена поръчка.

    - Производителят на предлаганата техника и/или участникът трябва да притежават Сертификат за качество ISO или еквивалентен на доставчика на техниката, издаден от акредитирани институции.

За доказване на това обстоятелство се представя копие от Сертификат за качество ISO или еквивалентен на доставчика на техниката, издаден от акредитирани институции.

    - Предлаганата техника следва да е нова, неупотребявана, произведена през 2010 г. и да е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението - участникът представя декларация (свободен текст), че предлаганата техника е нова, неупотребявана, произведена през 2010 г. и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението.

    - Участникът трябва да декларира, че предлаганото оборудване отговаря на изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електрическа съвместимост или еквивалентните им международни стандарти – участникът представя декларация за съответствие (свободен текст), че предлаганото оборудване отговаря на изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електрическа съвместимост или еквивалентните им международни стандарти.

    - Участникът трябва да разполага с персонал за монтиране на предлаганата техника – минимум 2 (двама) инженери, сертифицирани за инсталация и поддръжка на предлаганата от участника техника и съоръжения.

За доказване на това обстоятелство се представя копие от диплома за завършено образование и копие от сертификатите.

9.  Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

10. Техническо предложение - следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Приложение № 3) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал).

11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал).

Подготвя се от участника по образеца за Ценово предложение (Приложение № 2).

12. Подписан и подпечатан проект на договор (Приложение № 10), поставен в  плика с надпис „Предлагана цена”.

Лица за контакти:

По техническата част:

Веселин Рачев -  тел. 940 22 55

По провеждане на обществената поръчка:

Маргарита Димитрова – тел. 940 3366.

Приложение № 1

УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………..............................................................

Седалище и адрес на управление: ...........................................................тел………….../факс………..

Адрес за кореспонденция ...........…………….........................................................................................

О Ф Е Р Т А

за участие в  открит конкурс  за възлагане на малка обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявения от Вас открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и НВМОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:

| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва | Размер на участието на поизпълнителя в общата цена на предложението (в %) |
| --- | --- | --- |

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.   Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

3.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

4.   Други по преценка на участника.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: …..

Приложение № 2

До

........................................

гр. ....................................

Р. България

(име и адрес на Възложителя)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към оферта за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

„Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

Обща цена: ...............................................  (словом) .............................................  лв. с вкл. ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата, вкл. инсталиране, въвеждане в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Приложение № 3

До

..........................................

гр. ...................................

Р. България

(име и адрес на Възложителя)

Техническо предложение

в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

„Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявения от Министерския съвет открит конкурс с горепосочения предмет.

Предложената от нас комуникационна техника, която ще доставим в изпълнение на поръчката е подробно описана в настоящото предложение.

| Изисквания, съгласно Техническите спецификации от документацията за участие | Предложения на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към Техническите характеристики на техниката: [преписва се от техническата спецификация] |  |  |

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................................г. от ......................................,

в качеството ми на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността)

на ....................................................................... - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник 						 (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Аз лично не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

3. Представляваният от мен участник не е сключил/аз лично не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                     		(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата в съответствие с Раздел І, т. 3 от документацията за участие.

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................................г. от ......................................,

в качеството ми на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността)

на ....................................................................... - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от  допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                        (подпис)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по раздел І, т. 3 от документацията за участие.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................................г. от ......................................,

в качеството ми на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността)

на ....................................................................... - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник 						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

3. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.          		Декларатор:

(дата на подписване)    					(подпис и печат)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Долуподписаният /-ната/ ..............................................................................................,  с лична карта № .................................................., издадена на .......................................г. от .................................., в качеството ми на ............................................................ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на ....................................................................... - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен  								.  (посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:

(избройте конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Приложение № 8

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността) на  						 (посочете наименованието на участника), БУЛСТАТ/ЕИК  				 регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните три години общият оборот на ...........................................е както следва:

| Година | Оборот за годината /в лева/ |
| --- | --- |
| 2007 г. |  |
| 2008 г. |  |
| 2009 г. |  |
| Общо без ДДС: |  |

През последните три години оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката е:

| Година | Оборот от доставка на комуникационна техника /в лева/ |
| --- | --- |
| 2007 г. |  |
| 2008 г. |  |
| 2009 г. |  |
| Общо без ДДС: |  |

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………….2010 г.			ДЕКЛАРАТОР……………….………

Гр…………………….                             				 /подпис и печат/

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението.

Приложение № 9

СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността) на  						 (посочете наименованието на участника), БУЛСТАТ/ЕИК  				 регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за дейности, сходни с предмета на поръчката:

| № | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнените дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2010 г.           		Подпис и печат:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението/консорциума.

# Приложение № 10

ПРОЕКТ!

# Д О Г О В О Р

№ ……………

Днес, ................. 2010  г., в гр. София , между:

“АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, гр. София, бул. ”Дондуков” № 1 БУЛСТАТ BG 000695025, представлявана от г-н Росен Желязков  - главен секретар на Министерския съвет и Ясен Стефанов – главен счетоводител, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

……………………………………………………………………………………., с ЕИК ...............................……………………., представлявано от ………………………………………….., наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,  от друга страна, и на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ……………….. на главния секретар на Министерския съвет за класиране на участниците и участника, определен за изпълнител на малката обществена поръчка с наименование: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации” се сключи настоящият Договор за следното:

##### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставката на..................................................................., посочено в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор (Приложение № 3).

ІI. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на доставената техника  следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики, посочени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата.

III. ЦЕНА

3.1. Общата стойност на договора е ...................................... ,съгласно Ценовото предложение на участника, неразделна част от настоящия договор (Приложение № 2).

3.2. В стойността са включени всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката до мястото на изпълнение, посочено в т. 5.2 от настоящия договор.

3.3. Всички цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представляващо неразделна част от настоящия договор са фиксирани за времето на изпълнение и подлежат на промяна при намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащането се извършва  по банков път, в български лева в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на предавателно-приемателен протокол за извършената доставка и монтаж и представена фактура.

4.2. В случай на авансово плащане се представя гаранция върху пълния размер на авансовото плащане.

V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

5.1. Срокът за изпълнение на договора е 3 (три) месеца от датата на сключването му.

5.2. Мястото за изпълнение на поръчката е сградата на Министерския съвет София, бул.”Дондуков” № 1 и сградите, посочени в Пълното описание и технически спецификации от документацията за участие (Приложение № 1).

### VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/  Да осъществи доставката съгласно техническото предложение от документацията за участие;

б/ Да изпълнява поръчката, съобразно приложеното към договора ценово предложение.

в/ Да изпълнява поръчката в срок и качествено, според изискванията  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

г/ Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

д/ Да организира транспортирането и разтоварването на стоките до мястото на доставката за своя сметка.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а/ Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на доставката;

б/   Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор;

в/ Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за графика и условията на доставката.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор;

б/ Да осигури помещения и достъп до тях за съхранението и монтажа на комуникационната техника;

в/  Да определи свои представители за приемане на техниката и придружаващата я документация и изготвяне на предавателно-приемателен протокол.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/  да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

## VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 /две/ на сто от стойността на договора. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет или под формата на банкова гаранция, съгласно Документацията за участие.

7.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на предавателно-приемателния протокол за доставената и монтирана техника.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:

8.1.1. По взаимно съгласие.

8.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

8.1.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХI. САНКЦИИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 на сто за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет)  на сто от стойността на доставката.

11.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на плащането.

11.3. За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната  неустойка в размер 10 (десет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

11.4. При прекратяване на договора по т. 8.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и неразплатена доставка, доказана с фактура.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.1. страните не си дължат неустойки.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.2. виновната страна дължи неустойка в размер на 0.1 на сто на ден, но не повече от 10 (десет) на сто върху стойността на договорената, но неизпълнена доставка.

#### ХІІ. ПРИЕМАНЕ

12.1. Приемането на  се извършената доставка и монтаж се извършва с предавателно-приемателен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

12.2. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преглеждат външния вид и проверяват техническите характеристики на доставката и извършения монтаж в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя служители от отдел «Информационни и комуникационни системи» от дирекция «Управление на собствеността и административно-стопански дейности» да осъществят горепосочените дейности и да подпишат всички необходими документи за изпълнение на договора.

12.3. Липси, външни повреди и несъответствия в техническите характеристики не могат да бъдат противопоставяни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на приемателно-предавателния протокол.

#### ХІІІ.ГАРАНЦИОНЕН СРОК

13.1. Гаранционният срок е по предложение на участника .................., но не по-малко от 1 (една година), считано от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол за извършената доставка и монтаж.

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  гарантира, че техниката ще бъде доставена според спецификациите на производителите, както и че тя и съпровождащата документация са пълни и отговарят на международните стандарти и БДС.

13.3. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени съответната част с нова или цялота техника с нова,  ако недостатъкът  го прави негодно за използване по предназначението му.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури и гарантира надеждно и регулярно гаранционно обслужване и поддръжка на място, както и да гарантира време за реакция за София – 4 (четири) часа; за страната -  8 (осем) часа, отстраняване на повредите и подмяна със съответните резервни части -  в рамките на 24 (двадесет и четири) часа за София и 48 (четиридесет и осем) часа - за страната.

13.5 Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Лица за контакти:

| Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |  |
| --- | --- |
| тел: |  | факс: |  | е-mail: |  |
| Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  |
| тел: |  | факс: |  | е-mail: |  |

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

–   Документация за участие (Приложение № 1)

–   Ценово предложение  (Приложение № 2)

– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 3).

Възложителят си запазва правото на промени в договора в съответствие с конкретните предложения от офертата на участника.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        		ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:

(Росен Желязков)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Ясен Стефанов)

Приложение № 11

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма (наименование) на участника: ..........................................................................................

2.  Седалище и адрес на управление: ...............................................................................................

3. Лице за контакти: ............................................................................................ длъжност ...................................................  Адрес .............................................. телефон ...............................................................  факс .............................................. е-mail …………………………

4.  Лични данни: ..., л. к. № ... издадена от ... гр. .., от ...

5. Обслужваща банка: ... б. код ..., № на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията ..., титуляр на сметката ...

Дата ............. 2010 г.              			подпис и печат: ..............

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

# Text boxes

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по раздел І, т. 3 от документацията за участие.

[наименование на подизпълнителя]

МИНИСТЕРСКИ  СЪВЕТ